Утверждена

постановлением главы

Комсомольского

сельского поселения

от 30 сентября  № 67

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

Комсомольского сельского поселения

Тукаевского муниципального района РТ

П.Комсомолец

2015г.

Содержание

Паспорт схемы……………………………………………………….…………3

Введение………………………………………………………………...…...…5

Глава 1. Схема водоснабжения……………………………………….….……6

  - климатические условия………………………………………………....6

    - описание структуры системы водоснабжения Комсомольского

сельского поселения……………………………………………………..........7

    - описание функционирования систем водоснабжения……...……..…10

1.1.3 Состояние водных ресурсов………………………………..………..….11

  - существующие балансы водопотребления…………………….……...12

  - перспективное потребление коммунальных ресурсов в

сфере водоснабжения…………………...…………………………………..…14

  - предложения по строительству, реконструкции и

модернизации объектов систем водоснабжения…………………..…….…..15

  - оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем  водоснабжения……………………………………………….……....16

Глава 2. Схема водоотведения…………………………………………..…...18

2.1 существующее положение в сфере водоотведения Комсомольского

сельского поселения………………………………………………………..…18

2.2 проектные предложения…………………………………………………..18

Приложения…………………………………………………………………...19

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения Комсомольского сельского поселения

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Комсомольского сельского поселения Тукаевского муниципального района. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик). | Исполнительный комитет Комсомольского сельского поселения. |
| Местонахождение объекта | Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, п. Комсомолец. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы. | - Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении» - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Генеральный план Комсомольского сельского поселения, утвержденный решением Совета сельского поселения №10/39 от 16.12.2014г. |
| Цели схемы | - развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2025г. - увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды. |
| Способ достижения поставленных целей | - реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Комсомольского сельского поселения в целом; - установка приборов учёта; - оснащение индивидуальных жилых домов локальными очистными сооружениями; - строительство локальных очистных сооружений на животноводческих предприятиях; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2014 по 2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция производственных мощностей коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Комсомольского сельского поселения Тукаевского муниципального района. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | Оперативный контроль осуществляет Глава Комсомольского сельского поселения Тукаевского муниципального района. |

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Комсомольского сельского поселения на период до 2025 года  разработана на основании следующих документов:

-Схемы территориального планирования;

-А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по этапам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- сети водоснабжения;

- водозаборы.

- Водоотведение:

- оснащение индивидуальных жилых домов в зоне жилой застройки локальными очистными сооружениями(ЛОС);

- ЛОС  стоков животноводческих комплексов.

# Глава 1.

# Схема водоснабжения

# Климатические условия

Климат характеризуется умеренной континентальностью: зима умеренно холодная, лето теплое и недостаточно влажное, весна короткая с бурным нарастанием тепла, осень мягкая, затяжная. Характерными чертами климата являются: большая изменчивость температур, частые оттепели. Неравномерное выпадение осадков по годам приводит иногда к засухам. Коэффициент континентальности климата - 2, гидротермический коэффициент Тукаевского района - 1,7.

Продолжительность зимнего периода, между датами перехода среднесуточной температуры через 00С, в среднем составляет около 5,5 месяцев (28.10-06.04).

Продолжительность летнего периода со среднесуточными температурами воздуха выше +10 0С – 4,5 месяца.

Продолжительность каждого из переходных периодов (осени и весны) составляет примерно 1 месяц. Для осени – это ноябрь, для весны – апрель.

По данным метеостанции среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет +3,9 0С. Годовой ход температуры по месяцам выглядит достаточно плавным, поскольку на нем сказывается влияние водохранилища.

Наиболее холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха -11,1 0С.

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет +24,5 0С.

Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна -16,6 0С.

Максимальная температура летом доходит до +38°С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории поселения, равен -36°С.

Количество осадков, выпадающих в течение года достигает в среднем 483 мм.

Количество осадков достаточно для эффективного снижения загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в теплый период года, когда их количество наибольшее. Однако неравномерность выпадения осадков, часто в виде ливней, снижает их значение как фактора очищения атмосферы.

Грунты по степени морозоопасности, в зоне сезонного промерзания относятся к слабо- и практически непучинистым. Нормативная глубина сезонного промерзания в данном районе для глинистых грунтов составляет 1.61 м. Учитывая, что дно траншей водопроводных сетей расположено на глубине 2 – 2.5 м, что ниже глубины промерзания, то риск размораживания сетей отсутствует.

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения Комсомольского  сельского поселения.

Комсомольское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Комсомольского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: поселок Комсомолец (административный центр, который расположен в 25 км от города Набережные Челны). Граница Комсомольского сельского поселения по смежеству с Шильнебашским сельским поселением проходит от узловой точки 51, расположенной в 2,5 км на северо-восток от села Новотроицкое, на стыке границ Комсомольского, Новотроицкого и Шильнебашского сельских поселений, на юго-восток 3,5 км по юго-западной границе лесной полосы до узловой точки 18, расположенной в 1,8 км на юго-восток от села Шильнебаш на стыке границ Князевского,  Комсомольского и Шильнебашского сельских поселений.

Граница Комсомольского сельского поселения по смежеству с Князевским сельским поселением проходит от узловой точки 17, расположенной в 1,1 км на  северо-запад от села Салих-Тукай на стыке границ Князевского, Комсомольского и Стародрюшского сельских поселений, на север 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям, 55 м  по восточной границе лесной полосы, 310 м  по сельскохозяйственным угодьям, пересекая лесную-  полосу, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 1,2 км на северо-восток, 900 м на юго-восток, 600м на северо-восток, пересекая автодорогу «Набережные-Челны- Сарманово»-Новотроцкое –«Татарстан – Таш-Кичу» и лесную полосу, затем проходит на северо- запад 750 м  по юго-западной границе лесной полосы, 100м по сельскохозяйственным угодьям до юго-восточного угла лесного квартала 97 Татарстанского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Елабужское лесничество», далее идет на северо-запад 570 м, на северо-восток 130 м , на запад 450 м по южной границе, затем на северо-запад 250 м, на юго-запад 80 м по юго-западной границе, далее на север 70 м, на северо-восток 160м, на северо-запад 950м по восточной границе, затем на восток 270м, на юго-восток 250м по северной границе данного лесного квартала, далее идет на северо-восток 2,5 км по сельскохозяйственным угодяьм по узловой точки 18.

Граница Комсомольского сельского поселения по смежеству со Стародрюшским сельским поселением проходит от узловой точки 17 на юго-запад 780 м по сельскохозяйственным угодьям, 320 м по северной границе лесного массива до узловой точки 32, расположенной в 1,7 км ан северо- запад от села Салих-Тукай на стыке границ Комсомольского, Мусабай-Заводского и Стародрюшского сельских поселений.

Граница Комсомольского сельского поселения по смежеству с Мусабай-Заводским сельским поселением проходит от узловой точки 32 по сельскохозяйственным угодьям 660 м на северо-запад,  120 м на юго-запад до узловой точки 31, расположенной в 1,7 км на восток от села Шукрале на стыке границ Комсомольского, Мусабай-Заводского и Новотроцкого сельских поселений.

Граница Комсомольского сельского поселения по смежеству с Новотроицким сельским поселением проходит от узловой точки 31 по сельскохозяйственным угодьям 2,7 км на северо-запад, 510 м по юго-восточной границе коллективных садов, далее на юго-запад 750 м по северо-западной границе коллективных садов, затем идет на северо-запад 1,2 км по коллективным садам, 2,3 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая автодорогу «Набережные-Челны – Сарманово» - Новотроицкое –«Татарстан – Таш-Кичу» и  ручей, далее проходит на северо-восток 320 м по сельскохозяйственным угодьям, 350 м по коллективным садам, 800 м по восточной границе коллективных садов до узловой точки 51.

Общая площадь Комсомольского сельского поселения составляет 2423,9 га, в т.ч. площадь населенного пункта  101,1га.

Земли Комсомольского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. Имеются условия для пчеловодства, животноводства и растениеводства.

В поселении имеется одна общеобразовательная школа,  детский сад, сельский дом культуры (МФЦ),  библиотека,  фельдшерско-акушерский пункт,  почтовое отделение, промышленное предприятие ООО «Комплектстройснаб», ООО «Челны-мясо», ООО «Феникс», ООО «Любослава», Агрофирма «Кама», ООО «Мясной Барон», ООО «Полимер М»

Транспортная связь Комсомольского сельского поселения с  районами Республики Татарстан, и другими поселениями Тукаевского муниципального района в настоящее время осуществляется через региональную автомобильную дорогу «Набережные-Челны- Сарманово- Новотроицкое- Татарстан- Ташкичу.

Комсомольское сельское поселение осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого решением Совета Комсомольского сельского поселения Тукаевского муниципального района РТ от 02.06.2012 года № 11.

Территория поселения представлен многоквартирными и индивидуальной застройкой.

В качестве источника водоснабжения населенного пункта, предприятий агропромышленного комплекса, используются артезианские скважины.   Поверхностные источники (реки, озера) для нужд водоснабжения не используются .

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются артезианские воды. В состав водозаборных сооружений входят: 2 артезианские водонапорные башни с водопроводными сетями.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют,  потребителям подается исходная (природная) вода, в качественном отношении вода из артезианских скважин хорошего качества, по химическим и бактериологическим показателям удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». приведена в таблице 1

Таблица 1

Характеристика скважин

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, м³/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км/ % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольское СП | - | 2 | 384 | 1 | 2/50м3 | 7,08 |
| П.Комсомолец | - | 2 | 384 | 1 | 2/50м3/- | 7.08 |

# Поселок Комсомолец

# Система водопровода состоит из водонапорной башни, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода ПЭДу – 80 – 7.08 км.

### Схема водопроводных сетей п.Комсомолец  см в Приложении № 1

### 1.1.2 Описание  функционирования систем водоснабжения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Комсомольского сельского поселения Тукаевского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

1.1.3 Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенного пункта Комсомольского сельского поселения основано на использовании подземных вод. Водоснабжение осуществляется из двух  артезианских скважин.

Для данных водозаборных скважин были разработаны гидрогеологические заключения и даны предварительные обоснования организации зон санитарной охраны.

Контроль качества подземных вод производится аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Тукаевском районе и г. Набережные Челны. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного производства и сточные воды, образующиеся от населения.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, расходы воды на содержание животных, полив приусадебных участков, пожаротушение.

Водоснабжение населения осуществляется  через водопроводные сети

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства зданий.

Таблица 2.

Таблица водопотребления Комсомольского сельского поселения на 2015г*

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы м3/сут | Полив м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Комсомолец | 40 | 51 | 107 | 63 | 26 | 20 | 307 | 156,33 | 5,34 | 57,90 | 54 | 247,52 156,33 | 5,34 | 57,90 | 54 | 247,52 |  |
|  |  | 5,40 | 13,77 | 43,34 | 34,02 | 17,55 | 16,20 | 130,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь реализации (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Комсомолец | 45 | 60 | 120 | 70 | 26 | 20 | 341 | 170,91 | 5,84 | 63,3 | 54 | 265,56 170,91 | 5,84 | 63,30 | 54 | 265,56 |  |
|  |  | 6,08 | 16,2 | 48,6 | 37,8 | 17,55 | 16,20 | 142,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок реализации (2025г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Комсомолец | 60 | 150 | 220 | 100 | 50 | 20 | 600 | 289,98 | 9,91 | 107,40 | 54 | 412,96 289,98 | 9,91 | 107,40 | 54 | 412,96 |  |
|  |  | 8,10 | 40,5 | 89,1 | 54 | 33,75 | 16,20 | 241,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (*- источник информации генплан Комсомольского СП)

Расходы воды на содержание животных и птиц на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

- для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для лошадей – 60 л/сут,

- куры яичных пород – 0,31 л/сут,

- куры мясных пород – 0,36 л/сут,

- цыплята – 0,27 л/сут,

- гуси – 1,68 л/сут.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Противопожарные мероприятия

Пожаротушение предусматривается из водонапорных башен и 15 пожарных гидратов.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение – 5 л/с;

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение – 2.5 л/с.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Тукаевского муниципального района.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Таблица 3.

Данные о численности населения Комсомольского сельского поселения

Прогноз численности населения Комсомольского сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| КомсомольскоеСП | 1030 | 1130 |

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта и района жилой застройки.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения Комсомольского сельского поселения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории поселения.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В настоящее время разработаны государственные программы: Государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой.

Выполнение мероприятий, заложенных в программы, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов направленных в первую очередь на обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды;

2. реконструкция и замена канализационных сетей  с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2020г- 5,5 км;

3. строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2025г;

4. Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2025г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в Приложении №4.

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Комсомольского сельского поселения.

В настоящее время территория Комсомольского сельского поселения канализована-80%.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.2 Проектные предложения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Приложение №4

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации | Значение | Размещение | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| Комсомольское СП |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей(строительство КНС и ОС) | 5,5км | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2020 | МП | П.Комсомолец | 55 000 000 руб. |
| 2 | Строительство очистных сооружений |  | строительство | Новое строительство | 2015 | 2020 | МП | П.Комсомолец | 35 млн.руб . |
| 3 | Строительство водопроводных сетей на вновь построенных улицах | 320м | строительство | строительство | 2016 | 2017 | МП | П.Комсомолец | 316278,29 руб. |